兰州货运西站（康顺物流园）7#仓库（配送中心仓库）工程

劳务招标

投 标 文 件

招标单位：甘肃建研建设工程有限公司

招标分类：劳务【√】 材料【】 综合【】

发标时间：    2021年3月29日

经 办 人：

劳务投标文件

招标方：甘肃建研建设工程有限公司

投标方：                                      招标时间：2021年4月1日

| 一 | 工程概况 | 建设地点：兰州市皋兰县九合镇 建设单位：兰州康顺土地开发有限责任公司 工程概况： 、建筑面积约14800m²； 、主体结构为门式刚架结构； 、合同工期：122天 、工程难点、特点及特殊工工艺： 、本次招标的范围：钢屋架柱梁、檩条部分、次构件及天沟、地脚锚栓（M24）、高强螺栓、螺母（M12）、屋面彩板(0.6mm外板+100mm保温棉+0.6mm内板)、墙面彩板(0.6mm外板+100mm保温棉+0.7mm内板)、雨棚屋面板、阳光板采光带、保温棉(玻璃丝绵)、彩钢折件及附属配件、雨水管、防火涂料、防火卷帘门、提升门、电动排烟窗、窗、电动机等。 |
| --- | --- | --- |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 二 | 施工资质 | 1、投标方必须提供企业资质（营业执照、安全生产许可证、资质、一般纳税人登记证等相关资质证明原件，复印件需加盖公章）或身份证 2、投标方在中标进场后，应立即按照招标文件招标方项目部签订分包合同，委派合同的项目现场负责人组织人员施工，并负责现场指挥工作，同时应向招标方提供相关资料。 3、投标方在中标进场后，应立即成立现场安全领导小组，并与项目部签订安全协议书。 4、对于特殊施工人员必须持有特殊工种上岗证，且做到人证相符。 5、中标方应与有资质的劳务公司签订合同用工。 6、中标方劳务人员应与其所属的劳务公司签订劳动合同。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 三 | 工作内容 | 根据招标方提供的设计图纸内容，报价内容详见报价明细，包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 四 | 报价包含范 围 | 包括施工过程中材料及机具设备进出场、材料设备场内转运配合、成品保护、安全文明施工、设备工具等。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 四 | 安全要求 | 严格按照以下安全操作规范标准施工：《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012;《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005；《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2010；《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013。 必须服从招标方项目安全管理制度，并建立自己的安全管理体系。 必须按照招标方项目部安全技术交底进行施工。 投标方施工人员中的特殊工种必须持证上岗，人证相符。 如投标方管理不当或操作不按照安全操作规程及招标方项目部安全技术交底进行作业，所造成的他人或自身的伤害及财产损失由投标方承担一切损失及所有法律责任。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 五 | 技术质量要求 | 应符合以下验收规范： 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013； 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2018 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018-2002 《钢结构焊接规范》 JB 50661-2011 《钢结构高强度螺栓连接技术规范》 JGJ82-2011 《钢结构防火涂料应用技术规范》 CECS24:90 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 GB51022-2015 ………… 设计图纸。 必须按照设计图纸及项目部的技术交底施工。 4、严格按照国家及地方相关技术规程和质量检验标准施工。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 六 | 工期要求 | 必须符合项目部施工进度计划要求，专项施工方案审批后在合同签订时一同签订详细的工期要求。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 七 | 结算方式 | 每月20日招标方项目部以工程任务单的形式给乙方结算一次工作量，结算时由甲方的施工员、质量员、材料员、安全员对已完成的工作面共同验收，验收合格的进行结算，不合格的不予结算，待重新施工达到质量要求时，按实际施工合格量进行结算，但返工产生的材料费由乙方承担。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 八 | 付款方式 | 付款方式根据建设单位给甲方支付工程款的比例甲方给乙方支付工程款，具体支付方式以后期签订的工程分包合同为准。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 九 | 注意事项 | 投标方在报价时依据招标方提供的《招标文件》进行报价。 开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。 由投标方因质量造成的事故及损失，均由投标方承担一切相关经济损失及法律责任。 招标方不为投标方提供住宿，由投标方自行解决。 中标单位在后期施工及索要工程款过程中保证不聚众闹事、不鼓动工人闹事、不得越级索要工程款。 招标单位每次给中标单位支付工程款时，中标单位需向招标单位提供工人签字确认的工资表。 工程竣工验收后，支付工程款时按照建设单位扣除工程款的比例扣除工程款作为质保金，待质保期结束后三个月内一次性支清所有剩余工程款。 |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 十 | 报价内容 | 本报价包括税金。 投标方应充分考虑施工过程中可能发生的风险和市场变化的风险，在报价时将风险因素包含在所报单价内。 此报价在该工程施工过程中为固定不变价格。 投标方如不能保证项目部对质量、安全、文明施工及进度的要求，招标人有权责令中标队伍无条件退场，并有权向中标方要求索赔。 投标方所报单价包括安全事故所造成的一切人身及财务费用。 报价时应考虑材料进出场费用、施工现场转运费用、安全文明施工费。 承包人必须提供满足现场施工的部分机械设备，费用自理。 承包人报价时必须充分考虑本工程现场的全部有关情况及招标文件的具体要求。一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。 |
| 十一 | 报价明细 | 名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 综合单价 |
|  |  |  |  |  | 价款 | 税率 | 税款 |  |
|  |  | 钢屋架柱梁（Q355B） | T | 306 |  |  |  |  |
|  |  | 檩条部分（Q355B） | T | 279 |  |  |  |  |
|  |  | 次构件及天沟（Q235B） | T | 225 |  |  |  |  |
|  |  | 地脚锚栓M24 | 套 | 240 |  |  |  |  |
|  |  | 高强螺栓 | 套 | 17895 |  |  |  |  |
|  |  | 螺母M12 | 套 | 11242 |  |  |  |  |
|  |  | 屋面彩板(0.6mm外板+100mm保温棉+0.6mm内板) | ㎡ | 29270 |  |  |  |  |
|  |  | 墙面彩板(0.6mm外板+100mm保温棉+0.7mm内板) | ㎡ | 10845 |  |  |  |  |
|  |  | 雨棚屋面板 | ㎡ | 2525 |  |  |  |  |
|  |  | 阳光板采光带 | ㎡ | 757 |  |  |  |  |
|  |  | 保温棉(玻璃丝绵) | ㎡ | 20060 |  |  |  |  |
|  |  | 彩钢折件及附属配件 | ㎡ | 42642 |  |  |  |  |
|  |  | 雨水管 | 组 | 45 |  |  |  |  |
|  |  | 防火涂料 | T | 810 |  |  |  |  |
|  |  | 防火卷帘门 | ㎡ | 130 |  |  |  |  |
|  |  | 提升门 | ㎡ | 1074 |  |  |  |  |
|  |  | 电动排烟窗 | ㎡ | 252 |  |  |  |  |
|  |  | 窗 | ㎡ | 528 |  |  |  |  |
|  |  | 电动机 | 个 | 28 |  |  |  |  |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |
| 此招标文件所有条款将成为合同组成部分，具有同等效力。投标人投标时此投标文件一式一份全部签字盖章密封后交招标单位。 评标委员会将对每份投标文件进行审查和评议，必要时进行现场二次报价，并采用 合理低价法确定中标单位，中标单位当时不予宣布，经评标小组综合确定后电话通知结果。 |

投标截止时间：2021年4月1日14时30分

开标地点：兰州市安宁区北滨河西路516号建研大厦8楼

投标人（签字、盖章）：

联系电话：

日期：       年     月     日

兰州货运西站（康顺物流园）7#仓库（配送中心仓库）工程

投 标 文 件

项 目 名 称：兰州货运西站（康顺物流园）7#仓库 （配送中心仓库）工程工程 发包人名称 ：甘肃建研建设工程有限公司 发包人地址 ：兰州市安宁区北滨河西路516号 投标方： 联 系 电 话：

开标时启封

兰州货运西站（康顺物流园）7#仓库（配送中心仓库）工程

劳务招标

投 标 文 件

工程名称：兰州货运西站（康顺物流园）7#仓库

（配送中心仓库）工程

招标单位：甘肃建研建设工程有限公司

投标方：

联系电话：

编制日期：

兰州货运西站（康顺物流园）7#仓库（配送中心仓库）工程

承诺书

致（招标方）：甘肃建研建设工程有限公司

（投标方：                         ）承诺如下：

1、施工工期：严格执行甲方工期要求。

2、施工质量：      合格    。

3、严格遵守贵公司项目部质量、安全、文明施工要求，积极配合贵公司管理人员的各项管理要求及施工安排。

4、及时发放工人工资，保证不因工程款的支付问题而聚众闹事，并愿承担因此所产生的所有费用及一切法律责任。

投标方：（签章）

负责人：

委托代理人：

年     月    日